## データ貼り付け
JIS K 5602：2008 塗膜の日射反射率の求め方
波長[nm] | 反射_データ貼り付け[%] | 計算結果
300 | 0 | 全波長域(300nm-2500nm)[%] | 0
305 | 0 | 近紫外及び可視光域(300nm-780nm)[%] | 0
310 | 0 | 近赤外域(780nm-2500nm)[%] | 0
315 | 0
320 | 0
325 | 0 | 本シートの重価係数は，5nm毎の等間隔データに合わせて補間している
330 | 0 | 入射角15度以下，拡散＋正反射の配置(積分球使用，校正した標準反射板使用)
335 | 0
340 | 0
345 | 0
350 | 0
355 | 0
360 | 0
365 | 0
370 | 0
375 | 0
380 | 0
385 | 0
390 | 0
395 | 0
400 | 0
405 | 0
410 | 0
415 | 0
420 | 0
425 | 0
430 | 0
435 | 0
440 | 0
445 | 0
450 | 0
455 | 0
460 | 0
465 | 0
470 | 0
475 | 0
480 | 0
485 | 0
490 | 0
495 | 0
500 | 0
505 | 0
510 | 0
515 | 0
520 | 0
525 | 0
530 | 0
535 | 0
540 | 0
545 | 0
550 | 0
555 | 0
560 | 0
565 | 0
570 | 0
575 | 0
580 | 0
585 | 0
590 | 0
595 | 0
600 | 0
605 | 0
610 | 0
615 | 0
620 | 0
625 | 0
630 | 0
635 | 0
640 | 0
645 | 0
650 | 0
655 | 0
660 | 0
665 | 0
670 | 0
675 | 0
680 | 0
685 | 0
690 | 0
695 | 0
700 | 0
705 | 0
710 | 0
715 | 0
720 | 0
725 | 0
730 | 0
735 | 0
740 | 0
745 | 0
750 | 0
755 | 0
760 | 0
765 | 0
770 | 0
775 | 0
780 | 0
785 | 0
790 | 0
795 | 0
800 | 0
805 | 0
810 | 0
815 | 0
820 | 0
825 | 0
830 | 0
835 | 0
840 | 0
845 | 0
850 | 0
855 | 0
860 | 0
865 | 0
870 | 0
875 | 0
880 | 0
885 | 0
890 | 0
895 | 0
900 | 0
905 | 0
910 | 0
915 | 0
920 | 0
925 | 0
930 | 0
935 | 0
940 | 0
945 | 0
950 | 0
955 | 0
960 | 0
965 | 0
970 | 0
975 | 0
980 | 0
985 | 0
990 | 0
995 | 0
1000 | 0
1005 | 0
1010 | 0
1015 | 0
1020 | 0
1025 | 0
1030 | 0
1035 | 0
1040 | 0
1045 | 0
1050 | 0
1055 | 0
1060 | 0
1065 | 0
1070 | 0
1075 | 0
1080 | 0
1085 | 0
1090 | 0
1095 | 0
1100 | 0
1105 | 0
1110 | 0
1115 | 0
1120 | 0
1125 | 0
1130 | 0
1135 | 0
1140 | 0
1145 | 0
1150 | 0
1155 | 0
1160 | 0
1165 | 0
1170 | 0
1175 | 0
1180 | 0
1185 | 0
1190 | 0
1195 | 0
1200 | 0
1205 | 0
1210 | 0
1215 | 0
1220 | 0
1225 | 0
1230 | 0
1235 | 0
1240 | 0
1245 | 0
1250 | 0
1255 | 0
1260 | 0
1265 | 0
1270 | 0
1275 | 0
1280 | 0
1285 | 0
1290 | 0
1295 | 0
1300 | 0
1305 | 0
1310 | 0
1315 | 0
1320 | 0
1325 | 0
1330 | 0
1335 | 0
1340 | 0
1345 | 0
1350 | 0
1355 | 0
1360 | 0
1365 | 0
1370 | 0
1375 | 0
1380 | 0
1385 | 0
1390 | 0
1395 | 0
1400 | 0
1405 | 0
1410 | 0
1415 | 0
1420 | 0
1425 | 0
1430 | 0
1435 | 0
1440 | 0
1445 | 0
1450 | 0
1455 | 0
1460 | 0
1465 | 0
1470 | 0
1475 | 0
1480 | 0
1485 | 0
1490 | 0
1495 | 0
1500 | 0
1505 | 0
1510 | 0
1515 | 0
1520 | 0
1525 | 0
1530 | 0
1535 | 0
1540 | 0
1545 | 0
1550 | 0
1555 | 0
1560 | 0
1565 | 0
1570 | 0
1575 | 0
1580 | 0
1585 | 0
1590 | 0
1595 | 0
1600 | 0
1605 | 0
1610 | 0
1615 | 0
1620 | 0
1625 | 0
1630 | 0
1635 | 0
1640 | 0
1645 | 0
1650 | 0
1655 | 0
1660 | 0
1665 | 0
1670 | 0
1675 | 0
1680 | 0
1685 | 0
1690 | 0
1695 | 0
1700 | 0
1705 | 0
1710 | 0
1715 | 0
1720 | 0
1725 | 0
1730 | 0
1735 | 0
1740 | 0
1745 | 0
1750 | 0
1755 | 0
1760 | 0
1765 | 0
1770 | 0
1775 | 0
1780 | 0
1785 | 0
1790 | 0
1795 | 0
1800 | 0
1805 | 0
1810 | 0
1815 | 0
1820 | 0
1825 | 0
1830 | 0
1835 | 0
1840 | 0
1845 | 0
1850 | 0
1855 | 0
1860 | 0
1865 | 0
1870 | 0
1875 | 0
1880 | 0
1885 | 0
1890 | 0
1895 | 0
1900 | 0
1905 | 0
1910 | 0
1915 | 0
1920 | 0
1925 | 0
1930 | 0
1935 | 0
1940 | 0
1945 | 0
1950 | 0
1955 | 0
1960 | 0
1965 | 0
1970 | 0
1975 | 0
1980 | 0
1985 | 0
1990 | 0
1995 | 0
2000 | 0
2005 | 0
2010 | 0
2015 | 0
2020 | 0
2025 | 0
2030 | 0
2035 | 0
2040 | 0
2045 | 0
2050 | 0
2055 | 0
2060 | 0
2065 | 0
2070 | 0
2075 | 0
2080 | 0
2085 | 0
2090 | 0
2095 | 0
2100 | 0
2105 | 0
2110 | 0
2115 | 0
2120 | 0
2125 | 0
2130 | 0
2135 | 0
2140 | 0
2145 | 0
2150 | 0
2155 | 0
2160 | 0
2165 | 0
2170 | 0
2175 | 0
2180 | 0
2185 | 0
2190 | 0
2195 | 0
2200 | 0
2205 | 0
2210 | 0
2215 | 0
2220 | 0
2225 | 0
2230 | 0
2235 | 0
2240 | 0
2245 | 0
2250 | 0
2255 | 0
2260 | 0
2265 | 0
2270 | 0
2275 | 0
2280 | 0
2285 | 0
2290 | 0
2295 | 0
2300 | 0
2305 | 0
2310 | 0
2315 | 0
2320 | 0
2325 | 0
2330 | 0
2335 | 0
2340 | 0
2345 | 0
2350 | 0
2355 | 0
2360 | 0
2365 | 0
2370 | 0
2375 | 0
2380 | 0
2385 | 0
2390 | 0
2395 | 0
2400 | 0
2405 | 0
2410 | 0
2415 | 0
2420 | 0
2425 | 0
2430 | 0
2435 | 0
2440 | 0
2445 | 0
2450 | 0
2455 | 0
2460 | 0
2465 | 0
2470 | 0
2475 | 0
2480 | 0
2485 | 0
2490 | 0
2495 | 0
2500 | 0

## 各種反射率の計算 (hidden)
|  | 全波長域 | 近紫および可視光域 | 近赤外域 | 全波長域 | 近紫および可視光域 | 近赤外域
波長（ｎｍ） | 分光反射率（％）：ρ（λ） | Ｅλ・Δλ | Ｅλ・Δλ | Ｅλ・Δλ | Ｅλ・Δλ・ρ(λ) | Ｅλ・Δλ・ρ(λ) | Ｅλ・Δλ・ρ(λ)
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 0 | 0.0131 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 0 | 0.0731 | 0.0731 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 0 | 0.1083 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 0 | 0.1626 | 0.1626 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 0 | 0.199 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 0 | 0.209 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 0 | 0.2214 | 0.2214 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0 | 0.2337 | 0.2337 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 0 | 0.35519 | 0.35519 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0 | 0.5085 | 0.5085 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0 | 0.56584 | 0.56584 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 0 | 0.601 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 0 | 0.65371 | 0.65371 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 0 | 0.6983 | 0.6983 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 0 | 0.70866 | 0.70866 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 0 | 0.7259 | 0.7259 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 0 | 0.78992 | 0.78992 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0.8782 | 0.8782 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 0 | 0.99311 | 0.99311 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 0 | 1.0998 | 1.0998 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 0 | 1.1596 | 1.1596 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 0 | 1.1863 | 1.1863 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 0 | 1.1661 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 0 | 1.1426 | 1.1426 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 0 | 1.1554 | 1.1554 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 0 | 1.2024 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 0 | 1.3117 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 0 | 1.4324 | 1.4324 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 0 | 1.5204 | 1.5204 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 0 | 1.5831 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 0 | 1.6056 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 0 | 1.611 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 0 | 1.6213 | 1.6213 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 0 | 1.6255 | 1.6255 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 0 | 1.6184 | 1.6184 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 0 | 1.6044 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 0 | 1.5814 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 1.564 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 0 | 1.5755 | 1.5755 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 0 | 1.588 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 0 | 1.5738 | 1.5738 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 0 | 1.5557 | 1.5557 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 0 | 1.548 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 0 | 1.5485 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 0 | 1.5651 | 1.5651 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 0 | 1.5819 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 0 | 1.5582 | 1.5582 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 0 | 1.5764 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 0 | 1.8712 | 1.8712 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 0 | 2.2706 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 0 | 2.7046 | 2.7046 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 0 | 3.1029 | 3.1029 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 0 | 3.1476 | 3.1476 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 0 | 3.1152 | 3.1152 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 0 | 3.0346 | 3.0346 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 0 | 2.9347 | 2.9347 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 0 | 2.9201 | 2.9201 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 2.9135 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 0 | 2.9134 | 2.9134 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 0 | 2.9183 | 2.9183 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 0 | 2.9292 | 2.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 0 | 2.941 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 0 | 2.9512 | 2.9512 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 0 | 2.9574 | 2.9574 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 0 | 2.9457 | 2.9457 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 0 | 2.9293 | 2.9293 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 0 | 2.9105 | 2.9105 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 0 | 2.8911 | 2.8911 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 0 | 2.889 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 0 | 2.8842 | 2.8842 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 0 | 2.8722 | 2.8722 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 0 | 2.8488 | 2.8488 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 0 | 2.7806 | 2.7806 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 0 | 2.7041 | 2.7041 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 0 | 2.6265 | 2.6265 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 0 | 2.5551 | 2.5551 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 0 | 2.7886 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 2.9265 | 2.9265 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 0 | 2.8596 | 2.8596 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 0 | 2.4785 | 2.4785 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 0 | 1.5369 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 0 | 1.2614 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 0 | 1.7858 | 1.7858 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 0 | 2.0951 | 2.0951 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | 0 | 1.7813 | 1.7813 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 0 | 0.66528 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 0 | 1.2631 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | 0 | 1.0157 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 0 | 0.47497 | 0.47497 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | 0 | 0.42381 | 0.42381 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 0 | 0.523 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | 0 | 0.8846 | 0.8846 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | 0 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 0 | 0 | 0
785 | 0 | 1.6986 | 0 | 1.6986 | 0 | 0 | 0
790 | 0 | 1.9685 | 0 | 1.9685 | 0 | 0 | 0
795 | 0 | 2.1567 | 0 | 2.1567 | 0 | 0 | 0
800 | 0 | 2.2415 | 0 | 2.2415 | 0 | 0 | 0
805 | 0 | 2.1899 | 0 | 2.1899 | 0 | 0 | 0
810 | 0 | 1.9992 | 0 | 1.9992 | 0 | 0 | 0
815 | 0 | 1.6537 | 0 | 1.6537 | 0 | 0 | 0
820 | 0 | 1.0251 | 0 | 1.0251 | 0 | 0 | 0
825 | 0 | 0.59841 | 0 | 0.59841 | 0 | 0 | 0
830 | 0 | 0.6299 | 0 | 0.6299 | 0 | 0 | 0
835 | 0 | 0.71154 | 0 | 0.71154 | 0 | 0 | 0
840 | 0 | 0.8078 | 0 | 0.8078 | 0 | 0 | 0
845 | 0 | 1.0482 | 0 | 1.0482 | 0 | 0 | 0
850 | 0 | 1.3515 | 0 | 1.3515 | 0 | 0 | 0
855 | 0 | 1.6719 | 0 | 1.6719 | 0 | 0 | 0
860 | 0 | 1.964 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0
865 | 0 | 2.0197 | 0 | 2.0197 | 0 | 0 | 0
870 | 0 | 2.0209 | 0 | 2.0209 | 0 | 0 | 0
875 | 0 | 1.9868 | 0 | 1.9868 | 0 | 0 | 0
880 | 0 | 1.937 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0
885 | 0 | 2.1579 | 0 | 2.1579 | 0 | 0 | 0
890 | 0 | 2.3484 | 0 | 2.3484 | 0 | 0 | 0
895 | 0 | 2.4477 | 0 | 2.4477 | 0 | 0 | 0
900 | 0 | 2.395 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0
905 | 0 | 2.1295 | 0 | 2.1295 | 0 | 0 | 0
910 | 0 | 1.3436 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 0
915 | 0 | 0.7172 | 0 | 0.7172 | 0 | 0 | 0
920 | 0 | 0.7125 | 0 | 0.7125 | 0 | 0 | 0
925 | 0 | 0.6877 | 0 | 0.6877 | 0 | 0 | 0
930 | 0 | 0.277 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0
935 | 0 | 0.20764 | 0 | 0.20764 | 0 | 0 | 0
940 | 0 | 0.2406 | 0 | 0.2406 | 0 | 0 | 0
945 | 0 | 0.27935 | 0 | 0.27935 | 0 | 0 | 0
950 | 0 | 0.35772 | 0 | 0.35772 | 0 | 0 | 0
955 | 0 | 0.4734 | 0 | 0.4734 | 0 | 0 | 0
960 | 0 | 0.60101 | 0 | 0.60101 | 0 | 0 | 0
965 | 0 | 0.7236 | 0 | 0.7236 | 0 | 0 | 0
970 | 0 | 0.79538 | 0 | 0.79538 | 0 | 0 | 0
975 | 0 | 0.85042 | 0 | 0.85042 | 0 | 0 | 0
980 | 0 | 0.8914 | 0 | 0.8914 | 0 | 0 | 0
985 | 0 | 0.91232 | 0 | 0.91232 | 0 | 0 | 0
990 | 0 | 0.93289 | 0 | 0.93289 | 0 | 0 | 0
995 | 0 | 1.0007 | 0 | 1.0007 | 0 | 0 | 0
1000 | 0 | 1.2055 | 0 | 1.2055 | 0 | 0 | 0
1005 | 0 | 1.4658 | 0 | 1.4658 | 0 | 0 | 0
1010 | 0 | 1.7641 | 0 | 1.7641 | 0 | 0 | 0
1015 | 0 | 2.0832 | 0 | 2.0832 | 0 | 0 | 0
1020 | 0 | 2.4059 | 0 | 2.4059 | 0 | 0 | 0
1025 | 0 | 2.7147 | 0 | 2.7147 | 0 | 0 | 0
1030 | 0 | 2.9924 | 0 | 2.9924 | 0 | 0 | 0
1035 | 0 | 3.2216 | 0 | 3.2216 | 0 | 0 | 0
1040 | 0 | 3.3852 | 0 | 3.3852 | 0 | 0 | 0
1045 | 0 | 3.2082 | 0 | 3.2082 | 0 | 0 | 0
1050 | 0 | 2.9939 | 0 | 2.9939 | 0 | 0 | 0
1055 | 0 | 2.755 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0
1060 | 0 | 2.5042 | 0 | 2.5042 | 0 | 0 | 0
1065 | 0 | 2.2543 | 0 | 2.2543 | 0 | 0 | 0
1070 | 0 | 2.0179 | 0 | 2.0179 | 0 | 0 | 0
1075 | 0 | 1.9536 | 0 | 1.9536 | 0 | 0 | 0
1080 | 0 | 1.9033 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0
1085 | 0 | 1.8546 | 0 | 1.8546 | 0 | 0 | 0
1090 | 0 | 1.7953 | 0 | 1.7953 | 0 | 0 | 0
1095 | 0 | 1.7131 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0
1100 | 0 | 1.5957 | 0 | 1.5957 | 0 | 0 | 0
1105 | 0 | 1.3306 | 0 | 1.3306 | 0 | 0 | 0
1110 | 0 | 1.0535 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0
1115 | 0 | 0.78058 | 0 | 0.78058 | 0 | 0 | 0
1120 | 0 | 0.5283 | 0 | 0.5283 | 0 | 0 | 0
1125 | 0 | 0.30313 | 0 | 0.30313 | 0 | 0 | 0
1130 | 0 | 0.1509 | 0 | 0.1509 | 0 | 0 | 0
1135 | 0 | 0.10948 | 0 | 0.10948 | 0 | 0 | 0
1140 | 0 | 0.13416 | 0 | 0.13416 | 0 | 0 | 0
1145 | 0 | 0.20418 | 0 | 0.20418 | 0 | 0 | 0
1150 | 0 | 0.30663 | 0 | 0.30663 | 0 | 0 | 0
1155 | 0 | 0.42661 | 0 | 0.42661 | 0 | 0 | 0
1160 | 0 | 0.54926 | 0 | 0.54926 | 0 | 0 | 0
1165 | 0 | 0.62365 | 0 | 0.62365 | 0 | 0 | 0
1170 | 0 | 0.67931 | 0 | 0.67931 | 0 | 0 | 0
1175 | 0 | 0.72732 | 0 | 0.72732 | 0 | 0 | 0
1180 | 0 | 0.7689 | 0 | 0.7689 | 0 | 0 | 0
1185 | 0 | 0.79951 | 0 | 0.79951 | 0 | 0 | 0
1190 | 0 | 0.82834 | 0 | 0.82834 | 0 | 0 | 0
1195 | 0 | 0.859 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0
1200 | 0 | 0.8951 | 0 | 0.8951 | 0 | 0 | 0
1205 | 0 | 0.96844 | 0 | 0.96844 | 0 | 0 | 0
1210 | 0 | 1.0544 | 0 | 1.0544 | 0 | 0 | 0
1215 | 0 | 1.151 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0
1220 | 0 | 1.2562 | 0 | 1.2562 | 0 | 0 | 0
1225 | 0 | 1.3679 | 0 | 1.3679 | 0 | 0 | 0
1230 | 0 | 1.4841 | 0 | 1.4841 | 0 | 0 | 0
1235 | 0 | 1.6028 | 0 | 1.6028 | 0 | 0 | 0
1240 | 0 | 1.7552 | 0 | 1.7552 | 0 | 0 | 0
1245 | 0 | 1.9069 | 0 | 1.9069 | 0 | 0 | 0
1250 | 0 | 2.0532 | 0 | 2.0532 | 0 | 0 | 0
1255 | 0 | 2.1897 | 0 | 2.1897 | 0 | 0 | 0
1260 | 0 | 2.3119 | 0 | 2.3119 | 0 | 0 | 0
1265 | 0 | 2.4151 | 0 | 2.4151 | 0 | 0 | 0
1270 | 0 | 2.495 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 0
1275 | 0 | 2.5468 | 0 | 2.5468 | 0 | 0 | 0
1280 | 0 | 2.5662 | 0 | 2.5662 | 0 | 0 | 0
1285 | 0 | 2.5486 | 0 | 2.5486 | 0 | 0 | 0
1290 | 0 | 2.4894 | 0 | 2.4894 | 0 | 0 | 0
1295 | 0 | 2.2558 | 0 | 2.2558 | 0 | 0 | 0
1300 | 0 | 2.0059 | 0 | 2.0059 | 0 | 0 | 0
1305 | 0 | 1.7478 | 0 | 1.7478 | 0 | 0 | 0
1310 | 0 | 1.4899 | 0 | 1.4899 | 0 | 0 | 0
1315 | 0 | 1.2405 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 0
1320 | 0 | 1.0079 | 0 | 1.0079 | 0 | 0 | 0
1325 | 0 | 0.86334 | 0 | 0.86334 | 0 | 0 | 0
1330 | 0 | 0.74137 | 0 | 0.74137 | 0 | 0 | 0
1335 | 0 | 0.63951 | 0 | 0.63951 | 0 | 0 | 0
1340 | 0 | 0.55525 | 0 | 0.55525 | 0 | 0 | 0
1345 | 0 | 0.48611 | 0 | 0.48611 | 0 | 0 | 0
1350 | 0 | 0.4296 | 0 | 0.4296 | 0 | 0 | 0
1355 | 0 | 0.36306 | 0 | 0.36306 | 0 | 0 | 0
1360 | 0 | 0.30417 | 0 | 0.30417 | 0 | 0 | 0
1365 | 0 | 0.25257 | 0 | 0.25257 | 0 | 0 | 0
1370 | 0 | 0.20795 | 0 | 0.20795 | 0 | 0 | 0
1375 | 0 | 0.16996 | 0 | 0.16996 | 0 | 0 | 0
1380 | 0 | 0.13828 | 0 | 0.13828 | 0 | 0 | 0
1385 | 0 | 0.11256 | 0 | 0.11256 | 0 | 0 | 0
1390 | 0 | 0.092479 | 0 | 0.092479 | 0 | 0 | 0
1395 | 0 | 0.0777 | 0 | 0.0777 | 0 | 0 | 0
1400 | 0 | 0.072463 | 0 | 0.072463 | 0 | 0 | 0
1405 | 0 | 0.071591 | 0 | 0.071591 | 0 | 0 | 0
1410 | 0 | 0.074427 | 0 | 0.074427 | 0 | 0 | 0
1415 | 0 | 0.080315 | 0 | 0.080315 | 0 | 0 | 0
1420 | 0 | 0.088598 | 0 | 0.088598 | 0 | 0 | 0
1425 | 0 | 0.098619 | 0 | 0.098619 | 0 | 0 | 0
1430 | 0 | 0.10972 | 0 | 0.10972 | 0 | 0 | 0
1435 | 0 | 0.12125 | 0 | 0.12125 | 0 | 0 | 0
1440 | 0 | 0.13254 | 0 | 0.13254 | 0 | 0 | 0
1445 | 0 | 0.14243 | 0 | 0.14243 | 0 | 0 | 0
1450 | 0 | 0.15059 | 0 | 0.15059 | 0 | 0 | 0
1455 | 0 | 0.15714 | 0 | 0.15714 | 0 | 0 | 0
1460 | 0 | 0.1616 | 0 | 0.1616 | 0 | 0 | 0
1465 | 0 | 0.15976 | 0 | 0.15976 | 0 | 0 | 0
1470 | 0 | 0.15435 | 0 | 0.15435 | 0 | 0 | 0
1475 | 0 | 0.15317 | 0 | 0.15317 | 0 | 0 | 0
1480 | 0 | 0.16649 | 0 | 0.16649 | 0 | 0 | 0
1485 | 0 | 0.19417 | 0 | 0.19417 | 0 | 0 | 0
1490 | 0 | 0.23024 | 0 | 0.23024 | 0 | 0 | 0
1495 | 0 | 0.27285 | 0 | 0.27285 | 0 | 0 | 0
1500 | 0 | 0.32349 | 0 | 0.32349 | 0 | 0 | 0
1505 | 0 | 0.37837 | 0 | 0.37837 | 0 | 0 | 0
1510 | 0 | 0.43158 | 0 | 0.43158 | 0 | 0 | 0
1515 | 0 | 0.47939 | 0 | 0.47939 | 0 | 0 | 0
1520 | 0 | 0.5181 | 0 | 0.5181 | 0 | 0 | 0
1525 | 0 | 0.52607 | 0 | 0.52607 | 0 | 0 | 0
1530 | 0 | 0.52618 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0
1535 | 0 | 0.52158 | 0 | 0.52158 | 0 | 0 | 0
1540 | 0 | 0.51712 | 0 | 0.51712 | 0 | 0 | 0
1545 | 0 | 0.52016 | 0 | 0.52016 | 0 | 0 | 0
1550 | 0 | 0.52355 | 0 | 0.52355 | 0 | 0 | 0
1555 | 0 | 0.52681 | 0 | 0.52681 | 0 | 0 | 0
1560 | 0 | 0.53397 | 0 | 0.53397 | 0 | 0 | 0
1565 | 0 | 0.54514 | 0 | 0.54514 | 0 | 0 | 0
1570 | 0 | 0.54875 | 0 | 0.54875 | 0 | 0 | 0
1575 | 0 | 0.53983 | 0 | 0.53983 | 0 | 0 | 0
1580 | 0 | 0.50064 | 0 | 0.50064 | 0 | 0 | 0
1585 | 0 | 0.43252 | 0 | 0.43252 | 0 | 0 | 0
1590 | 0 | 0.36963 | 0 | 0.36963 | 0 | 0 | 0
1595 | 0 | 0.34757 | 0 | 0.34757 | 0 | 0 | 0
1600 | 0 | 0.36385 | 0 | 0.36385 | 0 | 0 | 0
1605 | 0 | 0.39562 | 0 | 0.39562 | 0 | 0 | 0
1610 | 0 | 0.4341 | 0 | 0.4341 | 0 | 0 | 0
1615 | 0 | 0.45528 | 0 | 0.45528 | 0 | 0 | 0
1620 | 0 | 0.47133 | 0 | 0.47133 | 0 | 0 | 0
1625 | 0 | 0.48009 | 0 | 0.48009 | 0 | 0 | 0
1630 | 0 | 0.4794 | 0 | 0.4794 | 0 | 0 | 0
1635 | 0 | 0.45165 | 0 | 0.45165 | 0 | 0 | 0
1640 | 0 | 0.42077 | 0 | 0.42077 | 0 | 0 | 0
1645 | 0 | 0.39302 | 0 | 0.39302 | 0 | 0 | 0
1650 | 0 | 0.40103 | 0 | 0.40103 | 0 | 0 | 0
1655 | 0 | 0.43285 | 0 | 0.43285 | 0 | 0 | 0
1660 | 0 | 0.48009 | 0 | 0.48009 | 0 | 0 | 0
1665 | 0 | 0.54018 | 0 | 0.54018 | 0 | 0 | 0
1670 | 0 | 0.61052 | 0 | 0.61052 | 0 | 0 | 0
1675 | 0 | 0.68856 | 0 | 0.68856 | 0 | 0 | 0
1680 | 0 | 0.76082 | 0 | 0.76082 | 0 | 0 | 0
1685 | 0 | 0.81732 | 0 | 0.81732 | 0 | 0 | 0
1690 | 0 | 0.87259 | 0 | 0.87259 | 0 | 0 | 0
1695 | 0 | 0.92604 | 0 | 0.92604 | 0 | 0 | 0
1700 | 0 | 0.97711 | 0 | 0.97711 | 0 | 0 | 0
1705 | 0 | 1.0252 | 0 | 1.0252 | 0 | 0 | 0
1710 | 0 | 1.0698 | 0 | 1.0698 | 0 | 0 | 0
1715 | 0 | 1.1103 | 0 | 1.1103 | 0 | 0 | 0
1720 | 0 | 1.1461 | 0 | 1.1461 | 0 | 0 | 0
1725 | 0 | 1.1766 | 0 | 1.1766 | 0 | 0 | 0
1730 | 0 | 1.2013 | 0 | 1.2013 | 0 | 0 | 0
1735 | 0 | 1.2197 | 0 | 1.2197 | 0 | 0 | 0
1740 | 0 | 1.231 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0
1745 | 0 | 1.2042 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 0
1750 | 0 | 1.1706 | 0 | 1.1706 | 0 | 0 | 0
1755 | 0 | 1.131 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0
1760 | 0 | 1.0861 | 0 | 1.0861 | 0 | 0 | 0
1765 | 0 | 1.0365 | 0 | 1.0365 | 0 | 0 | 0
1770 | 0 | 0.98283 | 0 | 0.98283 | 0 | 0 | 0
1775 | 0 | 0.92586 | 0 | 0.92586 | 0 | 0 | 0
1780 | 0 | 0.86622 | 0 | 0.86622 | 0 | 0 | 0
1785 | 0 | 0.80459 | 0 | 0.80459 | 0 | 0 | 0
1790 | 0 | 0.74165 | 0 | 0.74165 | 0 | 0 | 0
1795 | 0 | 0.67806 | 0 | 0.67806 | 0 | 0 | 0
1800 | 0 | 0.6145 | 0 | 0.6145 | 0 | 0 | 0
1805 | 0 | 0.56323 | 0 | 0.56323 | 0 | 0 | 0
1810 | 0 | 0.51286 | 0 | 0.51286 | 0 | 0 | 0
1815 | 0 | 0.46356 | 0 | 0.46356 | 0 | 0 | 0
1820 | 0 | 0.41553 | 0 | 0.41553 | 0 | 0 | 0
1825 | 0 | 0.36896 | 0 | 0.36896 | 0 | 0 | 0
1830 | 0 | 0.32403 | 0 | 0.32403 | 0 | 0 | 0
1835 | 0 | 0.28092 | 0 | 0.28092 | 0 | 0 | 0
1840 | 0 | 0.23983 | 0 | 0.23983 | 0 | 0 | 0
1845 | 0 | 0.20095 | 0 | 0.20095 | 0 | 0 | 0
1850 | 0 | 0.16446 | 0 | 0.16446 | 0 | 0 | 0
1855 | 0 | 0.13055 | 0 | 0.13055 | 0 | 0 | 0
1860 | 0 | 0.0994 | 0 | 0.0994 | 0 | 0 | 0
1865 | 0 | 0.079611 | 0 | 0.079611 | 0 | 0 | 0
1870 | 0 | 0.06261 | 0 | 0.06261 | 0 | 0 | 0
1875 | 0 | 0.048234 | 0 | 0.048234 | 0 | 0 | 0
1880 | 0 | 0.036317 | 0 | 0.036317 | 0 | 0 | 0
1885 | 0 | 0.026693 | 0 | 0.026693 | 0 | 0 | 0
1890 | 0 | 0.019199 | 0 | 0.019199 | 0 | 0 | 0
1895 | 0 | 0.013669 | 0 | 0.013669 | 0 | 0 | 0
1900 | 0 | 0.0099375 | 0 | 0.0099375 | 0 | 0 | 0
1905 | 0 | 0.0078399 | 0 | 0.0078399 | 0 | 0 | 0
1910 | 0 | 0.0072112 | 0 | 0.0072112 | 0 | 0 | 0
1915 | 0 | 0.0078862 | 0 | 0.0078862 | 0 | 0 | 0
1920 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.0097 | 0 | 0 | 0
1925 | 0 | 0.0079857 | 0 | 0.0079857 | 0 | 0 | 0
1930 | 0 | 0.0077726 | 0 | 0.0077726 | 0 | 0 | 0
1935 | 0 | 0.0091926 | 0 | 0.0091926 | 0 | 0 | 0
1940 | 0 | 0.012377 | 0 | 0.012377 | 0 | 0 | 0
1945 | 0 | 0.017459 | 0 | 0.017459 | 0 | 0 | 0
1950 | 0 | 0.024568 | 0 | 0.024568 | 0 | 0 | 0
1955 | 0 | 0.033838 | 0 | 0.033838 | 0 | 0 | 0
1960 | 0 | 0.0454 | 0 | 0.0454 | 0 | 0 | 0
1965 | 0 | 0.068499 | 0 | 0.068499 | 0 | 0 | 0
1970 | 0 | 0.091116 | 0 | 0.091116 | 0 | 0 | 0
1975 | 0 | 0.11186 | 0 | 0.11186 | 0 | 0 | 0
1980 | 0 | 0.12935 | 0 | 0.12935 | 0 | 0 | 0
1985 | 0 | 0.1422 | 0 | 0.1422 | 0 | 0 | 0
1990 | 0 | 0.13938 | 0 | 0.13938 | 0 | 0 | 0
1995 | 0 | 0.13342 | 0 | 0.13342 | 0 | 0 | 0
2000 | 0 | 0.12615 | 0 | 0.12615 | 0 | 0 | 0
2005 | 0 | 0.1194 | 0 | 0.1194 | 0 | 0 | 0
2010 | 0 | 0.12583 | 0 | 0.12583 | 0 | 0 | 0
2015 | 0 | 0.13557 | 0 | 0.13557 | 0 | 0 | 0
2020 | 0 | 0.14782 | 0 | 0.14782 | 0 | 0 | 0
2025 | 0 | 0.16181 | 0 | 0.16181 | 0 | 0 | 0
2030 | 0 | 0.17676 | 0 | 0.17676 | 0 | 0 | 0
2035 | 0 | 0.1919 | 0 | 0.1919 | 0 | 0 | 0
2040 | 0 | 0.20212 | 0 | 0.20212 | 0 | 0 | 0
2045 | 0 | 0.2117 | 0 | 0.2117 | 0 | 0 | 0
2050 | 0 | 0.22062 | 0 | 0.22062 | 0 | 0 | 0
2055 | 0 | 0.22883 | 0 | 0.22883 | 0 | 0 | 0
2060 | 0 | 0.23631 | 0 | 0.23631 | 0 | 0 | 0
2065 | 0 | 0.243 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0
2070 | 0 | 0.24644 | 0 | 0.24644 | 0 | 0 | 0
2075 | 0 | 0.24926 | 0 | 0.24926 | 0 | 0 | 0
2080 | 0 | 0.25178 | 0 | 0.25178 | 0 | 0 | 0
2085 | 0 | 0.25429 | 0 | 0.25429 | 0 | 0 | 0
2090 | 0 | 0.25713 | 0 | 0.25713 | 0 | 0 | 0
2095 | 0 | 0.26059 | 0 | 0.26059 | 0 | 0 | 0
2100 | 0 | 0.265 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0
2105 | 0 | 0.27864 | 0 | 0.27864 | 0 | 0 | 0
2110 | 0 | 0.29376 | 0 | 0.29376 | 0 | 0 | 0
2115 | 0 | 0.30996 | 0 | 0.30996 | 0 | 0 | 0
2120 | 0 | 0.32687 | 0 | 0.32687 | 0 | 0 | 0
2125 | 0 | 0.34409 | 0 | 0.34409 | 0 | 0 | 0
2130 | 0 | 0.36124 | 0 | 0.36124 | 0 | 0 | 0
2135 | 0 | 0.37795 | 0 | 0.37795 | 0 | 0 | 0
2140 | 0 | 0.39381 | 0 | 0.39381 | 0 | 0 | 0
2145 | 0 | 0.40846 | 0 | 0.40846 | 0 | 0 | 0
2150 | 0 | 0.41743 | 0 | 0.41743 | 0 | 0 | 0
2155 | 0 | 0.41853 | 0 | 0.41853 | 0 | 0 | 0
2160 | 0 | 0.41806 | 0 | 0.41806 | 0 | 0 | 0
2165 | 0 | 0.41627 | 0 | 0.41627 | 0 | 0 | 0
2170 | 0 | 0.4134 | 0 | 0.4134 | 0 | 0 | 0
2175 | 0 | 0.40972 | 0 | 0.40972 | 0 | 0 | 0
2180 | 0 | 0.40546 | 0 | 0.40546 | 0 | 0 | 0
2185 | 0 | 0.40089 | 0 | 0.40089 | 0 | 0 | 0
2190 | 0 | 0.39625 | 0 | 0.39625 | 0 | 0 | 0
2195 | 0 | 0.39179 | 0 | 0.39179 | 0 | 0 | 0
2200 | 0 | 0.39101 | 0 | 0.39101 | 0 | 0 | 0
2205 | 0 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0
2210 | 0 | 0.40195 | 0 | 0.40195 | 0 | 0 | 0
2215 | 0 | 0.40876 | 0 | 0.40876 | 0 | 0 | 0
2220 | 0 | 0.41636 | 0 | 0.41636 | 0 | 0 | 0
2225 | 0 | 0.42466 | 0 | 0.42466 | 0 | 0 | 0
2230 | 0 | 0.43357 | 0 | 0.43357 | 0 | 0 | 0
2235 | 0 | 0.44301 | 0 | 0.44301 | 0 | 0 | 0
2240 | 0 | 0.4529 | 0 | 0.4529 | 0 | 0 | 0
2245 | 0 | 0.46315 | 0 | 0.46315 | 0 | 0 | 0
2250 | 0 | 0.47367 | 0 | 0.47367 | 0 | 0 | 0
2255 | 0 | 0.48438 | 0 | 0.48438 | 0 | 0 | 0
2260 | 0 | 0.4952 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0
2265 | 0 | 0.50603 | 0 | 0.50603 | 0 | 0 | 0
2270 | 0 | 0.5168 | 0 | 0.5168 | 0 | 0 | 0
2275 | 0 | 0.52553 | 0 | 0.52553 | 0 | 0 | 0
2280 | 0 | 0.53402 | 0 | 0.53402 | 0 | 0 | 0
2285 | 0 | 0.54223 | 0 | 0.54223 | 0 | 0 | 0
2290 | 0 | 0.5501 | 0 | 0.5501 | 0 | 0 | 0
2295 | 0 | 0.55761 | 0 | 0.55761 | 0 | 0 | 0
2300 | 0 | 0.56471 | 0 | 0.56471 | 0 | 0 | 0
2305 | 0 | 0.57135 | 0 | 0.57135 | 0 | 0 | 0
2310 | 0 | 0.5775 | 0 | 0.5775 | 0 | 0 | 0
2315 | 0 | 0.58311 | 0 | 0.58311 | 0 | 0 | 0
2320 | 0 | 0.58815 | 0 | 0.58815 | 0 | 0 | 0
2325 | 0 | 0.59256 | 0 | 0.59256 | 0 | 0 | 0
2330 | 0 | 0.59632 | 0 | 0.59632 | 0 | 0 | 0
2335 | 0 | 0.59936 | 0 | 0.59936 | 0 | 0 | 0
2340 | 0 | 0.60167 | 0 | 0.60167 | 0 | 0 | 0
2345 | 0 | 0.60319 | 0 | 0.60319 | 0 | 0 | 0
2350 | 0 | 0.60388 | 0 | 0.60388 | 0 | 0 | 0
2355 | 0 | 0.60369 | 0 | 0.60369 | 0 | 0 | 0
2360 | 0 | 0.6026 | 0 | 0.6026 | 0 | 0 | 0
2365 | 0 | 0.60042 | 0 | 0.60042 | 0 | 0 | 0
2370 | 0 | 0.59724 | 0 | 0.59724 | 0 | 0 | 0
2375 | 0 | 0.59303 | 0 | 0.59303 | 0 | 0 | 0
2380 | 0 | 0.58775 | 0 | 0.58775 | 0 | 0 | 0
2385 | 0 | 0.58136 | 0 | 0.58136 | 0 | 0 | 0
2390 | 0 | 0.57382 | 0 | 0.57382 | 0 | 0 | 0
2395 | 0 | 0.56509 | 0 | 0.56509 | 0 | 0 | 0
2400 | 0 | 0.55513 | 0 | 0.55513 | 0 | 0 | 0
2405 | 0 | 0.5439 | 0 | 0.5439 | 0 | 0 | 0
2410 | 0 | 0.53136 | 0 | 0.53136 | 0 | 0 | 0
2415 | 0 | 0.51748 | 0 | 0.51748 | 0 | 0 | 0
2420 | 0 | 0.50221 | 0 | 0.50221 | 0 | 0 | 0
2425 | 0 | 0.48552 | 0 | 0.48552 | 0 | 0 | 0
2430 | 0 | 0.46736 | 0 | 0.46736 | 0 | 0 | 0
2435 | 0 | 0.4477 | 0 | 0.4477 | 0 | 0 | 0
2440 | 0 | 0.42649 | 0 | 0.42649 | 0 | 0 | 0
2445 | 0 | 0.40371 | 0 | 0.40371 | 0 | 0 | 0
2450 | 0 | 0.3793 | 0 | 0.3793 | 0 | 0 | 0
2455 | 0 | 0.32788 | 0 | 0.32788 | 0 | 0 | 0
2460 | 0 | 0.27894 | 0 | 0.27894 | 0 | 0 | 0
2465 | 0 | 0.23345 | 0 | 0.23345 | 0 | 0 | 0
2470 | 0 | 0.19241 | 0 | 0.19241 | 0 | 0 | 0
2475 | 0 | 0.15681 | 0 | 0.15681 | 0 | 0 | 0
2480 | 0 | 0.12763 | 0 | 0.12763 | 0 | 0 | 0
2485 | 0 | 0.10586 | 0 | 0.10586 | 0 | 0 | 0
2490 | 0 | 0.09249 | 0 | 0.09249 | 0 | 0 | 0
2495 | 0 | 0.0885 | 0 | 0.0885 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 411.3886 | 157.7268 | 255.0305 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## 重価_JISと補間結果の比較 (hidden)
基準太陽光の重価係数
JIS記載数値 |  | 5nm毎に補間
300 | 0 | 300 | 0
305 | 0.0024 | 305 | 0.0024
310 | 0.0131 | 310 | 0.0131
315 | 0.038 | 315 | 0.038
320 | 0.0731 | 320 | 0.0731
325 | 0.1083 | 325 | 0.1083
330 | 0.1626 | 330 | 0.1626
335 | 0.199 | 335 | 0.199
340 | 0.209 | 340 | 0.209
345 | 0.2214 | 345 | 0.2214
350 | 0.2337 | 350 | 0.2337
360 | 0.5085 | 355 | 0.35519
370 | 0.601 | 360 | 0.5085
380 | 0.6983 | 365 | 0.56584
390 | 0.7259 | 370 | 0.601
400 | 0.8782 | 375 | 0.65371
410 | 1.0998 | 380 | 0.6983
420 | 1.1863 | 385 | 0.70866
430 | 1.1426 | 390 | 0.7259
440 | 1.2024 | 395 | 0.78992
450 | 1.4324 | 400 | 0.8782
460 | 1.5831 | 405 | 0.99311
470 | 1.611 | 410 | 1.0998
480 | 1.6255 | 415 | 1.1596
490 | 1.6044 | 420 | 1.1863
500 | 1.564 | 425 | 1.1661
510 | 1.588 | 430 | 1.1426
520 | 1.5557 | 435 | 1.1554
530 | 1.5485 | 440 | 1.2024
540 | 1.5819 | 445 | 1.3117
550 | 1.5764 | 450 | 1.4324
570 | 3.1029 | 455 | 1.5204
590 | 2.9347 | 460 | 1.5831
610 | 2.9183 | 465 | 1.6056
630 | 2.9574 | 470 | 1.611
650 | 2.8911 | 475 | 1.6213
670 | 2.8488 | 480 | 1.6255
690 | 2.5551 | 485 | 1.6184
710 | 2.4785 | 490 | 1.6044
718 | 0.9429 | 495 | 1.5814
744.4 | 0.6657 | 500 | 1.564
740 | 1.7813 | 505 | 1.5755
752.5 | 1.5228 | 510 | 1.588
757.5 | 0.6001 | 515 | 1.5738
762.5 | 0.4606 | 520 | 1.5557
767.5 | 0.4239 | 525 | 1.548
780 | 1.3687 | 530 | 1.5485
800 | 2.2415 | 535 | 1.5651
816 | 1.5647 | 540 | 1.5819
823.7 | 0.6374 | 545 | 1.5582
831.5 | 0.6722 | 550 | 1.5764
840 | 0.8078 | 555 | 1.8712
860 | 1.964 | 560 | 2.2706
880 | 1.937 | 565 | 2.7046
905 | 2.1295 | 570 | 3.1029
915 | 0.7172 | 575 | 3.1476
925 | 0.6877 | 580 | 3.1152
930 | 0.277 | 585 | 3.0346
937 | 0.2347 | 590 | 2.9347
948 | 0.3186 | 595 | 2.9201
965 | 0.7236 | 600 | 2.9135
980 | 0.8914 | 605 | 2.9134
993.5 | 0.9526 | 610 | 2.9183
1040 | 3.3852 | 615 | 2.9292
1070 | 2.0179 | 620 | 2.941
1100 | 1.5957 | 625 | 2.9512
1120 | 0.5283 | 630 | 2.9574
1130 | 0.1509 | 635 | 2.9457
1137 | 0.1139 | 640 | 2.9293
1161 | 0.5728 | 645 | 2.9105
1180 | 0.7689 | 650 | 2.8911
1200 | 0.8951 | 655 | 2.889
1235 | 1.6028 | 660 | 2.8842
1290 | 2.4894 | 665 | 2.8722
1320 | 1.0079 | 670 | 2.8488
1350 | 0.4296 | 675 | 2.7806
1395 | 0.0777 | 680 | 2.7041
1442.5 | 0.1379 | 685 | 2.6265
1462.5 | 0.1629 | 690 | 2.5551
1477 | 0.1547 | 695 | 2.7886
1497 | 0.2913 | 700 | 2.9265
1520 | 0.5181 | 705 | 2.8596
1539 | 0.5166 | 710 | 2.4785
1558 | 0.5285 | 715 | 1.5369
1578 | 0.5264 | 720 | 0.93
1592 | 0.3489 | 725 | 1.2614
1610 | 0.4341 | 730 | 1.7858
1630 | 0.4794 | 735 | 2.0951
1646 | 0.3884 | 740 | 1.7813
1678 | 0.738 | 745 | 0.66528
1740 | 1.231 | 750 | 1.2631
1800 | 0.6145 | 755 | 1.0157
1860 | 0.0994 | 760 | 0.47497
1920 | 0.0097 | 765 | 0.42381
1960 | 0.0454 | 770 | 0.523
1985 | 0.1422 | 775 | 0.8846
2005 | 0.1194 | 780 | 1.3687
2035 | 0.1919 | 785 | 1.6986
2065 | 0.243 | 790 | 1.9685
2100 | 0.265 | 795 | 2.1567
2148 | 0.4165 | 800 | 2.2415
2198 | 0.3893 | 805 | 2.1899
2270 | 0.5168 | 810 | 1.9992
2360 | 0.6026 | 815 | 1.6537
2450 | 0.3793 | 820 | 1.0251
2494 | 0.0885 | 825 | 0.59841
|  | 830 | 0.6299
累積放射照度 | 100 | 835 | 0.71154
|  | 840 | 0.8078
|  | 845 | 1.0482
|  | 850 | 1.3515
|  | 855 | 1.6719
|  | 860 | 1.964
|  | 865 | 2.0197
|  | 870 | 2.0209
|  | 875 | 1.9868
|  | 880 | 1.937
|  | 885 | 2.1579
|  | 890 | 2.3484
|  | 895 | 2.4477
|  | 900 | 2.395
|  | 905 | 2.1295
|  | 910 | 1.3436
|  | 915 | 0.7172
|  | 920 | 0.7125
|  | 925 | 0.6877
|  | 930 | 0.277
|  | 935 | 0.20764
|  | 940 | 0.2406
|  | 945 | 0.27935
|  | 950 | 0.35772
|  | 955 | 0.4734
|  | 960 | 0.60101
|  | 965 | 0.7236
|  | 970 | 0.79538
|  | 975 | 0.85042
|  | 980 | 0.8914
|  | 985 | 0.91232
|  | 990 | 0.93289
|  | 995 | 1.0007
|  | 1000 | 1.2055
|  | 1005 | 1.4658
|  | 1010 | 1.7641
|  | 1015 | 2.0832
|  | 1020 | 2.4059
|  | 1025 | 2.7147
|  | 1030 | 2.9924
|  | 1035 | 3.2216
|  | 1040 | 3.3852
|  | 1045 | 3.2082
|  | 1050 | 2.9939
|  | 1055 | 2.755
|  | 1060 | 2.5042
|  | 1065 | 2.2543
|  | 1070 | 2.0179
|  | 1075 | 1.9536
|  | 1080 | 1.9033
|  | 1085 | 1.8546
|  | 1090 | 1.7953
|  | 1095 | 1.7131
|  | 1100 | 1.5957
|  | 1105 | 1.3306
|  | 1110 | 1.0535
|  | 1115 | 0.78058
|  | 1120 | 0.5283
|  | 1125 | 0.30313
|  | 1130 | 0.1509
|  | 1135 | 0.10948
|  | 1140 | 0.13416
|  | 1145 | 0.20418
|  | 1150 | 0.30663
|  | 1155 | 0.42661
|  | 1160 | 0.54926
|  | 1165 | 0.62365
|  | 1170 | 0.67931
|  | 1175 | 0.72732
|  | 1180 | 0.7689
|  | 1185 | 0.79951
|  | 1190 | 0.82834
|  | 1195 | 0.859
|  | 1200 | 0.8951
|  | 1205 | 0.96844
|  | 1210 | 1.0544
|  | 1215 | 1.151
|  | 1220 | 1.2562
|  | 1225 | 1.3679
|  | 1230 | 1.4841
|  | 1235 | 1.6028
|  | 1240 | 1.7552
|  | 1245 | 1.9069
|  | 1250 | 2.0532
|  | 1255 | 2.1897
|  | 1260 | 2.3119
|  | 1265 | 2.4151
|  | 1270 | 2.495
|  | 1275 | 2.5468
|  | 1280 | 2.5662
|  | 1285 | 2.5486
|  | 1290 | 2.4894
|  | 1295 | 2.2558
|  | 1300 | 2.0059
|  | 1305 | 1.7478
|  | 1310 | 1.4899
|  | 1315 | 1.2405
|  | 1320 | 1.0079
|  | 1325 | 0.86334
|  | 1330 | 0.74137
|  | 1335 | 0.63951
|  | 1340 | 0.55525
|  | 1345 | 0.48611
|  | 1350 | 0.4296
|  | 1355 | 0.36306
|  | 1360 | 0.30417
|  | 1365 | 0.25257
|  | 1370 | 0.20795
|  | 1375 | 0.16996
|  | 1380 | 0.13828
|  | 1385 | 0.11256
|  | 1390 | 0.092479
|  | 1395 | 0.0777
|  | 1400 | 0.072463
|  | 1405 | 0.071591
|  | 1410 | 0.074427
|  | 1415 | 0.080315
|  | 1420 | 0.088598
|  | 1425 | 0.098619
|  | 1430 | 0.10972
|  | 1435 | 0.12125
|  | 1440 | 0.13254
|  | 1445 | 0.14243
|  | 1450 | 0.15059
|  | 1455 | 0.15714
|  | 1460 | 0.1616
|  | 1465 | 0.15976
|  | 1470 | 0.15435
|  | 1475 | 0.15317
|  | 1480 | 0.16649
|  | 1485 | 0.19417
|  | 1490 | 0.23024
|  | 1495 | 0.27285
|  | 1500 | 0.32349
|  | 1505 | 0.37837
|  | 1510 | 0.43158
|  | 1515 | 0.47939
|  | 1520 | 0.5181
|  | 1525 | 0.52607
|  | 1530 | 0.52618
|  | 1535 | 0.52158
|  | 1540 | 0.51712
|  | 1545 | 0.52016
|  | 1550 | 0.52355
|  | 1555 | 0.52681
|  | 1560 | 0.53397
|  | 1565 | 0.54514
|  | 1570 | 0.54875
|  | 1575 | 0.53983
|  | 1580 | 0.50064
|  | 1585 | 0.43252
|  | 1590 | 0.36963
|  | 1595 | 0.34757
|  | 1600 | 0.36385
|  | 1605 | 0.39562
|  | 1610 | 0.4341
|  | 1615 | 0.45528
|  | 1620 | 0.47133
|  | 1625 | 0.48009
|  | 1630 | 0.4794
|  | 1635 | 0.45165
|  | 1640 | 0.42077
|  | 1645 | 0.39302
|  | 1650 | 0.40103
|  | 1655 | 0.43285
|  | 1660 | 0.48009
|  | 1665 | 0.54018
|  | 1670 | 0.61052
|  | 1675 | 0.68856
|  | 1680 | 0.76082
|  | 1685 | 0.81732
|  | 1690 | 0.87259
|  | 1695 | 0.92604
|  | 1700 | 0.97711
|  | 1705 | 1.0252
|  | 1710 | 1.0698
|  | 1715 | 1.1103
|  | 1720 | 1.1461
|  | 1725 | 1.1766
|  | 1730 | 1.2013
|  | 1735 | 1.2197
|  | 1740 | 1.231
|  | 1745 | 1.2042
|  | 1750 | 1.1706
|  | 1755 | 1.131
|  | 1760 | 1.0861
|  | 1765 | 1.0365
|  | 1770 | 0.98283
|  | 1775 | 0.92586
|  | 1780 | 0.86622
|  | 1785 | 0.80459
|  | 1790 | 0.74165
|  | 1795 | 0.67806
|  | 1800 | 0.6145
|  | 1805 | 0.56323
|  | 1810 | 0.51286
|  | 1815 | 0.46356
|  | 1820 | 0.41553
|  | 1825 | 0.36896
|  | 1830 | 0.32403
|  | 1835 | 0.28092
|  | 1840 | 0.23983
|  | 1845 | 0.20095
|  | 1850 | 0.16446
|  | 1855 | 0.13055
|  | 1860 | 0.0994
|  | 1865 | 0.079611
|  | 1870 | 0.06261
|  | 1875 | 0.048234
|  | 1880 | 0.036317
|  | 1885 | 0.026693
|  | 1890 | 0.019199
|  | 1895 | 0.013669
|  | 1900 | 0.0099375
|  | 1905 | 0.0078399
|  | 1910 | 0.0072112
|  | 1915 | 0.0078862
|  | 1920 | 0.0097
|  | 1925 | 0.0079857
|  | 1930 | 0.0077726
|  | 1935 | 0.0091926
|  | 1940 | 0.012377
|  | 1945 | 0.017459
|  | 1950 | 0.024568
|  | 1955 | 0.033838
|  | 1960 | 0.0454
|  | 1965 | 0.068499
|  | 1970 | 0.091116
|  | 1975 | 0.11186
|  | 1980 | 0.12935
|  | 1985 | 0.1422
|  | 1990 | 0.13938
|  | 1995 | 0.13342
|  | 2000 | 0.12615
|  | 2005 | 0.1194
|  | 2010 | 0.12583
|  | 2015 | 0.13557
|  | 2020 | 0.14782
|  | 2025 | 0.16181
|  | 2030 | 0.17676
|  | 2035 | 0.1919
|  | 2040 | 0.20212
|  | 2045 | 0.2117
|  | 2050 | 0.22062
|  | 2055 | 0.22883
|  | 2060 | 0.23631
|  | 2065 | 0.243
|  | 2070 | 0.24644
|  | 2075 | 0.24926
|  | 2080 | 0.25178
|  | 2085 | 0.25429
|  | 2090 | 0.25713
|  | 2095 | 0.26059
|  | 2100 | 0.265
|  | 2105 | 0.27864
|  | 2110 | 0.29376
|  | 2115 | 0.30996
|  | 2120 | 0.32687
|  | 2125 | 0.34409
|  | 2130 | 0.36124
|  | 2135 | 0.37795
|  | 2140 | 0.39381
|  | 2145 | 0.40846
|  | 2150 | 0.41743
|  | 2155 | 0.41853
|  | 2160 | 0.41806
|  | 2165 | 0.41627
|  | 2170 | 0.4134
|  | 2175 | 0.40972
|  | 2180 | 0.40546
|  | 2185 | 0.40089
|  | 2190 | 0.39625
|  | 2195 | 0.39179
|  | 2200 | 0.39101
|  | 2205 | 0.396
|  | 2210 | 0.40195
|  | 2215 | 0.40876
|  | 2220 | 0.41636
|  | 2225 | 0.42466
|  | 2230 | 0.43357
|  | 2235 | 0.44301
|  | 2240 | 0.4529
|  | 2245 | 0.46315
|  | 2250 | 0.47367
|  | 2255 | 0.48438
|  | 2260 | 0.4952
|  | 2265 | 0.50603
|  | 2270 | 0.5168
|  | 2275 | 0.52553
|  | 2280 | 0.53402
|  | 2285 | 0.54223
|  | 2290 | 0.5501
|  | 2295 | 0.55761
|  | 2300 | 0.56471
|  | 2305 | 0.57135
|  | 2310 | 0.5775
|  | 2315 | 0.58311
|  | 2320 | 0.58815
|  | 2325 | 0.59256
|  | 2330 | 0.59632
|  | 2335 | 0.59936
|  | 2340 | 0.60167
|  | 2345 | 0.60319
|  | 2350 | 0.60388
|  | 2355 | 0.60369
|  | 2360 | 0.6026
|  | 2365 | 0.60042
|  | 2370 | 0.59724
|  | 2375 | 0.59303
|  | 2380 | 0.58775
|  | 2385 | 0.58136
|  | 2390 | 0.57382
|  | 2395 | 0.56509
|  | 2400 | 0.55513
|  | 2405 | 0.5439
|  | 2410 | 0.53136
|  | 2415 | 0.51748
|  | 2420 | 0.50221
|  | 2425 | 0.48552
|  | 2430 | 0.46736
|  | 2435 | 0.4477
|  | 2440 | 0.42649
|  | 2445 | 0.40371
|  | 2450 | 0.3793
|  | 2455 | 0.32788
|  | 2460 | 0.27894
|  | 2465 | 0.23345
|  | 2470 | 0.19241
|  | 2475 | 0.15681
|  | 2480 | 0.12763
|  | 2485 | 0.10586
|  | 2490 | 0.09249
|  | 2495 | 0.0885
411.3886