## ご記入の前に
ご記入前に、ご要望の内容と試験報告書の雛形および備考や注意点をご確認ください。
依頼試験の料金は、下記Webページをご参照ください。 https://www.iri-tokyo.jp/irai/index.php?no=21.1
ご要望 | 積算される試験コード | 試験報告書の雛形 | 備考、注意点
■全光束値（ルーメン、lm）を測定したい | -
積分球を使って測定する （JIS C 7801またはJIS C 8152-2の方法に相当） | TM11711 分光全放射束測定 TM11721 分光全放射束測定 全光束（積分球内配置光学系）の算出 | こちらをクリック | TM11711、TM11721両方の積算により実施いたします。 主に、ランプやモジュールに対する測定方法です。 配光装置に取り付けが難しい光源も測定できる場合があります。
配光装置を使って測定する （JIS C 8105-5の方法に相当） | TM11511 全光束測定 配光測定によるもの | こちらをクリック | そのままの形で照明製品として用いるものを測定する方法です。 ランプ単体やモジュール単体の測定には向きません。 全光束値のみの報告となります。 光度分布（配光）に関するデータは報告内容に含まれません。
積分球を使って時間的な変動を測定する（相対値） | TM11A11 全光束の時間変動測定(相対値） 最初の30分 TM11A12 全光束の時間変動測定(相対値） 追加30分毎 | こちらをクリック | 電源投入時における出力を1として、経過時間ごとの相対出力を測定します。 基本料としてTM11A11を1点積算し、30分を超えるごとにTM11A12を1点加算します。 測定は1秒ごとに行い、測定可能な最長時間は100時間です。
積分球を使って時間的な変動を測定する（絶対値） | TM11A21 全光束の時間変動測定(絶対値） 最初の30分 TM11A22 全光束の時間変動測定(絶対値） 追加30分毎 | こちらをクリック | 電源投入後、経過時間ごとの全光束値を測定します。 基本料としてTM11A21を1点積算し、 30分を超えるごとにTM11A22を1点加算します。 測定は原則1分ごとに行い、測定可能な最長時間は原則2時間です。
■光度（カンデラ、cd）を測定したい | - |  | 概ね、1cd以上の光量から測定が可能です。
正面方向のみの測定をしたい | TM11111 光度測定 | こちらをクリック | 光源の正面方向の光度を測定します。 配光測定の鉛直角0度方向の計測と同等です。
光度の角度分布（配光）を測定したい | TM11411 配光測定 TM11412 配光測定 （同一試料の追加） | こちらをクリック | 基本料としてTM11411を1点積算し、1断面測定を行います。 測定断面数の追加分に対してTM11412を加算します。 測定断面数は1,2,4,6,12,18,36,60,180から選択可能です。 断面数に関わらず鉛直角ピッチは1°、鉛直角測定範囲は±175°です。 断面数の考え方は、下記YouTubeをご参照ください。 https://www.youtube.com/watch?v=puGRPpkJz-A
■色彩情報（色度、色温度、演色評価数）を測定したい | -
光源正面方向の色彩情報を測定したい （JIS Z 8724 附属書Cの入射条件cに相当） | TM11811 色彩測定(直射光学系） | こちらをクリック | 光源の正面方向の色彩情報を取得します。
全方向の平均的な色彩情報を測定したい （JIS Z 8724 附属書Cの入射条件dに相当） | TM11711 分光全放射束測定 TM11731 分光全放射束測定 色彩（積分球内配置光学系）の算出 | こちらをクリック | 光源が全周囲に発する光の平均的な色彩情報を取得します。 TM11711、TM11731両方の積算が必要です。
■照度（ルクス、lx）を測定したい | TM11211 照度測定 | こちらをクリック | 1mあるいは1.5mでの照度を測定します。
■光フリッカ（ちらつき）を調査したい | TM11611 光学時間応答度試験 | こちらをクリック | 周期的な光出力変動を測定します。 突発的、断続的な光出力変動は測定できません。 PSEの光フリッカの合否判断はいたしません。
■消費電力、電流、電圧を測定したい | TM11911 照明製品の消費電力測定 | こちらをクリック | 定電圧駆動の場合、電流値および消費電力値を報告します。 定電流駆動の場合、電圧値および消費電力値を報告します。
■波長ごとの出力を測定したい | -
○分光放射照度（μW/cm2 nm）の測定 | - | こちらをクリック
測定波長範囲→250nmから900nm | TM11311 分光放射照度測定 250nmから900nm |  | 測定波長間隔は5nmとなります。
測定波長範囲→900nmから2500nm | TM11321 分光放射照度測定 900nmから2500nm |  | 測定波長間隔は5nmとなります。
○分光全放射束（W/nm）の測定 | - | こちらをクリック
測定波長範囲→380nmから780nm | TM11711 分光全放射束測定 |  | 測定波長間隔は5nmとなります。
■青色光のリスクについて評価したい JIS C 8105-1附属書JCによる方法に相当 | TM11B11 青色光網膜傷害のリスクグループ評価試験 | こちらをクリック

## お客様情報記入表
注意事項
・必ず最新版の受付票をダウンロードの上、ご利用ください。 最新版試験受付票のダウンロードページURL →http://www.iri-tokyo.jp/site/kouon/uketsuke-download.html
・試験お申込みの際は、依頼試験に関する約款にご承諾されたものとさせていただきます。 お申込前に必ず技術支援事業ご利用約款の1章及び3章の内容をご確認ください。 →http://www.iri-tokyo.jp/site/shiken/iraishiken.html
・試験報告書は郵送にてお届けします。 直接の引き渡しをご希望される場合には、事前に担当までご連絡ください。
・ご利用可能なクレジットカードブランドをはじめ、お支払い方法につきましては下記ページをご参照ください。 →https://www.iri-tokyo.jp/site/shiken/rates-guide.html
基本情報
1 | 御社名
2 | ご担当者名
3 | メールアドレス
4 | ご利用カード番号
5 | お支払い方法 | 選択してください
6 | 試験目的 | 選択してください
7 | お客様→都産技研 お持ち込み方法 | 原則、郵送にてお願い致します。 郵送以外の方法をご希望の場合は、ご連絡ください。
8 | 都産技研→お客様 返却方法 | 原則、着払い郵送※により返却させていただきます。 その他の方法をご希望の場合は、ご連絡ください。 ※ゆうパックあるいはクロネコヤマトの伝票（宛先・発送元記入済み）を試験品に同梱ください。
9 | 試験報告書の 記載方法 | 本受付票にご記載の試験品に関する試験結果は、まとめて一通の試験報告書に記載されます。 別々の試験報告書に記載する必要がある場合は、試験品ごとに受付票を作成ください。
ご承諾事項（「いいえ」を選択された場合は、試験をお受けすることができません。） |  |  |  | ご回答欄
1 | 最新版の試験受付票をダウンロードの上ご利用いただいていますか？ （お手数ですが、毎回HPからダウンロードください） |  |  | 選択してください
2 | 技術支援事業ご利用約款の内容をご理解いただいた上で、ご承諾いただけましたか？ |  |  | 選択してください
3 | お申込み後の試験報告書分割再作成が出来ないこと、および試験実施後の 試験報告書の試験品名変更が出来ないことをご承諾いただけますか？ |  |  | 選択してください
4 | お申込み後の試験項目の追加は、新規のお申込み扱いとなるため 納期が遅れることをご承諾いただけますか？ |  |  | 選択してください
5 | 試験品は、以下の条件を満たしていますか？ ・工具を用いた組み立ての必要がなく、測定装置に取り付け可能な状態である。 ・点灯用の別置電源がある場合、出力が調整済みの状態である。 ・給電方法等のマーキングが施されている。 ・下サイズ・質量が制限内であることを確認済みである。 ・破損しやすい、補強などを行っている場合はその旨を事前にご連絡をいただいている。 |  |  | 選択してください
6 | 試験品が自社製品でない場合、 試験品名称は他社製品と特定できる名称をご利用いただけません。 上記をご理解いただいた上で、試験品名称をご記入いただいておりますか？ |  |  | 選択してください
| 選択してください | 選択してください | 選択してください
| 品質証明 | 銀行振込 | はい
| 品質管理 | コンビニ払い | いいえ
| 性能評価 | クレジットカード(要ご来所、ご利用可能ブランドは上部注意事項をご参照ください)
製品開発
技術開発
事故関連

## 試験情報記入表
赤色のセルは記入必須です。
"ご記入前に"のシートをご参照いただき、ご希望の試験等をご記入ください。
ご記入後、shoumei@iri-tokyo.jpにご送付ください。
試験料金概算
中小企業料金 0円 一般料金 0円
No. | 試験品名称 （報告書に記載される名称です） | 給電方法 |  |  |  | 点灯姿勢 | 消費電力、電流、電圧 を測定したい | 全光束値（ルーメン、lm）を測定したい | [5 empty] | 光度（カンデラ、cd）を測定したい |  |  | 色彩情報（色度、色温度、演色評価数） を測定したい |  | 照度（ルクス、lx） を測定したい |  | 光フリッカ（ちらつき） を調査したい | 波長ごとの出力を測定したい |  |  |  |  | 青色光のリスクについて評価したい |  | 実施する | 全光束 配光測定 | 分光全放射束 | 全光束の算出（積分球内配置光学系） | 色彩の算出（積分球内配置光学系） | 配光測定 | 配光測定（2断面目以降） | 光度 | 照度 | 色彩（直射光学系） | 光フリッカ | 消費電力測定 | 分光放射照度(250nmから900nm) | 分光放射照度(900nmから2500nm) | 時間変動相対値 最初の30分 | 時間変動相対値 30分以降 | リスクグループ評価 | 時間変動絶対値 最初の30分 | 時間変動絶対値 30分以降
| ・商品名、企業名が特定できない ・すべて異なる 名称としてください。 | AC or DC | 電流 or 電圧 | 数値 （V or A） | 周波数 | 配光測定、全光束測定（配光測定による）、光度測定は記入必須 それ以外の試験では適用しません |  | 積分球を使って測定する （JIS C 7801の方法） | 配光装置を使って測定する （JIS C 8105-5の方法） | 積分球を使って 時間的な変動を 測定する（相対値） |  | 積分球を使って 時間的な変動を 測定する（絶対値） |  | 正面方向のみ の測定 | 光度の角度分布（配光）を測定 |  | 光源正面方向 の色彩情報 | 全方向の平均的な 色彩情報 |  |  |  | 分光放射照度（μW/cm2 nm）の測定 |  |  |  | 分光全放射束（W/nm） の測定 |  | 一般照明 または 非一般照明 | 名称があるか | TM11511 | TM11711 | TM11721 | TM11731 | TM11411 | TM11412 | TM11111 | TM11211 | TM11811 | TM11611 | TM11911 | TM11311 | TM11321 | TM11A11 | TM11A12 | TM11B11 | TM11A21 | TM11A22 | 一般照明
[11 empty] | 測定時間（時間） |  | 測定時間（分） |  |  | 断面数 |  |  |  | 測定距離 |  | 250nmから900nm | 900nmから2500nm | 測定距離 cm (30cm-200cmの範囲で1cm刻み) | 予備点灯時間 分 （0分から60分の範囲で1分刻み） | 380nmから780nm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非一般照明
例 | ABC-001 | AC | 電圧 | 100 | 50Hz | 発光面が下向き | 実施する | 実施する | 実施する | 実施する | 100 | 実施する | 120 | 実施する | 実施する | 18 | 実施する | 実施する | 実施する | 1.5m | 実施する | 実施する | 実施する | 100 | 60 | 実施する | 実施する | 一般照明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 199 | 1 | 1 | 3
1 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給電条件の制限
ACの場合：単相100V or 単相200V 1000Wまで
DCの場合：100V、10Aまで

## 試験品写真
可能であれば、ここに試験品の外観写真を貼り付けてください。

## 料金積算 (hidden)
試験名＼試験品名 | コード | 合計 | 中小企業単価 | 一般企業単価 | 中小企業小計 | 一般企業小計
全光束 配光測定 | TM11511 | 0 | 20410 | 42980 | 0 | 0
分光全放射束 | TM11711 | 0 | 10070 | 20120 | 0 | 0
全光束の算出（積分球内配置光学系） | TM11721 | 0 | 3520 | 7050 | 0 | 0
色彩の算出（積分球内配置光学系） | TM11731 | 0 | 3520 | 7050 | 0 | 0
配光測定 | TM11411 | 0 | 17430 | 33040 | 0 | 0
配光測定（2断面目以降） | TM11412 | 0 | 820 | 1650 | 0 | 0
光度 | TM11111 | 0 | 5660 | 11330 | 0 | 0
照度 | TM11211 | 0 | 5020 | 10050 | 0 | 0
色彩（直射光学系） | TM11811 | 0 | 7730 | 15470 | 0 | 0
光フリッカ | TM11611 | 0 | 6530 | 13730 | 0 | 0
消費電力測定 | TM11911 | 0 | 2350 | 4710 | 0 | 0
分光放射照度(250nmから900nm) | TM11311 | 0 | 12610 | 23930 | 0 | 0
分光放射照度(900nmから2500nm) | TM11321 | 0 | 25060 | 39310 | 0 | 0
時間変動測定相対値 最初の30分 | TM11A11 | 0 | 9890 | 17470 | 0 | 0
時間変動測定相対値 30分以降 | TM11A12 | 0 | 700 | 1410 | 0 | 0
リスクグループ評価 | TM11B11 | 0 | 24960 | 44190 | 0 | 0
時間変動測定絶対値 最初の30分 | TM11A21 | 0 | 13170 | 26340 | 0 | 0
時間変動測定絶対値 30分以降 | TM11A22 | 0 | 690 | 1380 | 0 | 0
|  |  |  | 合計→ | 0 | 0

## 申込者情報 (hidden)
010company | 0
020tantousha | 0
030mailaddress | 0
040cardnumber | 0
050shiharai | FALSE
060mokuteki | FALSE
070mochikomi | haisou
080henkyaku | chakubarai
090report_kisai | matomeru
100shoudaku_1 | no
110shoudaku_2 | no
120shoudaku_3 | no
130shoudaku_4 | no
140shoudaku_5 | no
150shoudaku_6 | no
160shoudaku_7 | no
999version | 6
DUT_all

## 都産技研印刷用
| 御社名 | 0 | [13 empty] | 依物光 号 | [9 empty] | 1ページ
| ご担当者名 | 0 | [13 empty] | 備考など
| メールアドレス | 0
| ご利用カード番号 | 0
| お支払い方法 | 選択してください
| 試験目的 | 選択してください
Ｎｏ | 試験品 | 給電方法 |  |  |  | 点灯姿勢 | 消費電力 | 全光束測定 | [5 empty] | 光度測定 |  |  | 色彩測定 |  | 照度測定 |  | 光フリ ッカ | 分光分布 |  |  |  |  | 青色光
|  | AC or DC | 電流 or 電圧 | 数値 VorA | Hz |  |  | 積分 球 | 配光 | 時間的変動 相対値 |  | 時間的変動 絶対値 |  | 光度 | 配光 |  | 直射 | 積分 球 |  |  |  | 分光放射照度 |  |  |  | 分光 全放 射束 |  | 一般 or 非一般
[11 empty] | 時間 （h） |  | 時間 （分） |  |  | 断面数 |  |  |  | 測定 距離m |  | 250 900 | 900 2500 | 距離 cm | 予備 点灯分 | 380 780
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | 依物光 号 | [8 empty] | 2ページ
Ｎｏ | 試験品 | 給電方法 |  |  |  | 点灯姿勢 | 消費電力 | 全光束測定 | [5 empty] | 光度測定 |  |  | 色彩測定 |  | 照度測定 |  | 光フリ ッカ | 分光分布 |  |  |  |  | 青色光
|  | AC or DC | 電流 or 電圧 | 数値 | Hz |  |  | 積分 球 | 配光 | 時間的変動 相対値 |  | 時間的変動 絶対値 |  | 光度 | 配光 |  | 直射 | 積分 球 |  |  |  | 分光放射照度 |  |  |  | 分光 全放 射束 |  | 一般 or 非一般
[11 empty] | 時間 （h） |  | 時間 （分） |  |  | 断面数 |  |  |  | 測定 距離m |  | 250 900 | 900 2500 | 距離 cm | 予備 点灯分 | 380 780
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | 依物光 号 | [8 empty] | 3ページ
Ｎｏ | 試験品 | 給電方法 |  |  |  | 点灯姿勢 | 消費電力 | 全光束測定 | [5 empty] | 光度測定 |  |  | 色彩測定 |  | 照度測定 |  | 光フリ ッカ | 分光分布 |  |  |  |  | 青色光
|  | AC or DC | 電流 or 電圧 | 数値 | Hz |  |  | 積分 球 | 配光 | 時間的変動 相対値 |  | 時間的変動 絶対値 |  | 光度 | 配光 |  | 直射 | 積分 球 |  |  |  | 分光放射照度 |  |  |  | 分光 全放 射束 |  | 一般 or 非一般
[11 empty] | 時間 （h） |  | 時間 （分） |  |  | 断面数 |  |  |  | 測定 距離m |  | 250 900 | 900 2500 | 距離 cm | 予備 点灯分 | 380 780
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | 依物光 号 | [8 empty] | 4ページ
Ｎｏ | 試験品 | 給電方法 |  |  |  | 点灯姿勢 | 消費電力 | 全光束測定 | [5 empty] | 光度測定 |  |  | 色彩測定 |  | 照度測定 |  | 光フリ ッカ | 分光分布 |  |  |  |  | 青色光
|  | AC or DC | 電流 or 電圧 | 数値 | Hz |  |  | 積分 球 | 配光 | 時間的変動 相対値 |  | 時間的変動 絶対値 |  | 光度 | 配光 |  | 直射 | 積分 球 |  |  |  | 分光放射照度 |  |  |  | 分光 全放 射束 |  | 一般 or 非一般
[11 empty] | 時間 （h） |  | 時間 （分） |  |  | 断面数 |  |  |  | 測定 距離m |  | 250 900 | 900 2500 | 距離 cm | 予備 点灯分 | 380 780
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0

## 消費電力
前のページにもどる

## 全光束（積分球によるもの）
前のページにもどる

## 全光束（配光測定によるもの）
前のページにもどる

## 全光束（時間変動特性相対値）
前のページにもどる

## 全光束（時間変動特性絶対値）
前のページにもどる

## 光度測定
前のページにもどる

## 配光測定
前のページにもどる

## 色彩（直射光学系）
前のページにもどる

## 色彩（積分球光学系）
前のページにもどる

## 照度測定
前のページにもどる

## 光フリッカ測定
前のページにもどる

## 分光放射照度測定
前のページにもどる

## 分光全放射束測定
前のページにもどる

## 青色光リスクレベル評価
前のページにもどる