## 性能チェックリスト (白紙・A4横)_旧
(様式2-3 性能チェックリスト）
件名 |  |  | 電子スピン共鳴装置
表題件名について、下記同等品を以て見積競争または入札に参加します。
数値指定がある項目は具体的な数値を記入。その他は特記事項を記入↓
性能 |  |  |  | 仕様との整合 | 製品会社名及び型番 | 備考※ | 産技研記入欄
[7 empty] | 確認欄 | 備考
（１）電子スピン共鳴装置本体 |  |  |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ア | 電磁石 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | 最大磁場は1.3 T以上で、 最大磁場まで掃引可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (イ) | 磁場掃引幅は、設定した磁場を中心として、少なくとも±0.01～500mTの幅で設定可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ウ) | 磁場設定精度は、± 5µT以下であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (エ) | 磁場の長期安定度は、5×10-6 以下であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| イ | マイクロ波ユニット |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | Xバンド及びQバンドの測定が可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (イ) | Xバンド測定は、周波数範囲が8.8～9.5 GHz以上で、マイクロ波の最大値が200 mW以上であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ウ) | Qバンド測定は、周波数範囲が34～36 GHz以上で、マイクロ波の最大値が50 mW以上であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (エ) | マイクロ波のチューニングが自動でできること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ウ | キャビティー |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | 共振モードが円筒TE011であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (イ) | 無負荷でのQ値が18000以上であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ウ) | Mnマーカーの挿入量を制御できること。もしくは、リファレンスなしでもスピン定量が可能なこと。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| エ | 冷却水循環装置 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | 装置を運転するために冷却水が必要な場合は、空冷式冷却水循環装置を付属すること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
（２）付属品 |  |  |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ア | 温度可変装置 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | 試料温度を-170～400℃の範囲で設定し、ESR測定が可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| イ | 液体窒素用デユワー |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | 試料を液体窒素温度に冷却し、ESR測定が可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ウ | 光照射装置 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | キセノンランプを光源とし、試料に光を照射することが可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (イ) | 水銀キセノンランプを光源とし、試料に光を照射することが可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ウ) | キセノンランプおよび水銀キセノンランプのランプ電力は、100 W以上であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
（３）操作用コンピュータ |  |  |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ア | 操作用ソフトウェアで電子スピン共鳴装置本体を制御できること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| イ | データ解析およびシミュレーションソフトウェアがインストールされていること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ウ | ソフトウェアを再インストールできるドライブが装着されていること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
（４）プリンタ |  |  |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ア | A4版用紙でのカラー印刷が可能であること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| イ | インクジェットまたはレーザーのいずれかであること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ウ | 実験台上に設置すること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
その他（例：サポート体制など) |  |  |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| (1) | 本装置の操作及び維持管理に関する説明を十分に行うこと。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| (2) | 本装置の操作及び維持管理に関する日本語のマニュアルを提出すること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| (3) | 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入検査完了後１年間を無償保証とすること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| (4) | 首都圏にサポート拠点があり、迅速に対応可能な体制をとっていること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| (5) | 国内に消耗品及び部品が在庫されていること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適

## 性能チェックリスト
(様式2-3 性能チェックリスト）
件名 |  |  | 電子スピン共鳴装置
表題件名について、下記同等品を以て見積競争または入札に参加します。
数値指定がある項目は具体的な数値を記入。その他は特記事項を記入↓
性能 |  |  |  | 仕様との整合 | 製品会社名及び型番 | 備考※ | 産技研記入欄
[7 empty] | 確認欄 | 備考
（１）電子スピン共鳴装置本体 |  |  |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ア | 電磁石 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | 最大磁場は1.3 T以上で、 最大磁場まで掃引可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (イ) | 磁場掃引幅は、設定した磁場を中心として、少なくとも±0.01～500mTの幅で設定可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ウ) | 磁場設定精度は、± 5µT以下であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (エ) | 磁場の長期安定度は、5×10-6 以下であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| イ | マイクロ波ユニット |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | Xバンド及びQバンドの測定が可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (イ) | Xバンド測定は、周波数範囲が8.8～9.5 GHz以上で、マイクロ波の最大値が200 mW以上であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ウ) | Qバンド測定は、周波数範囲が34～36 GHz以上で、マイクロ波の最大値が50 mW以上であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (エ) | マイクロ波のチューニングが自動でできること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ウ | キャビティー |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | 共振モードが円筒TE011であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (イ) | 無負荷でのQ値が18000以上であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ウ) | Mnマーカーの挿入量を制御できること。もしくは、リファレンスなしでもスピン定量が可能なこと。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| エ | 冷却水循環装置 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | 装置を運転するために冷却水が必要な場合は、空冷式冷却水循環装置を付属すること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
（２）付属品 |  |  |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ア | 温度可変装置 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | 試料温度を-170～200℃の範囲で設定し、ESR測定が可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| イ | 液体窒素用デユワー |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | 試料を液体窒素温度に冷却し、ESR測定が可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ウ | 光照射装置 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ア) | キセノンランプを光源とし、試料に光を照射することが可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (イ) | 水銀キセノンランプを光源とし、試料に光を照射することが可能であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
|  | (ウ) | キセノンランプおよび水銀キセノンランプのランプ電力は、100 W以上であること。 | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
（３）操作用コンピュータ |  |  |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ア | 操作用ソフトウェアで電子スピン共鳴装置本体を制御できること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| イ | データ解析およびシミュレーションソフトウェアがインストールされていること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ウ | ソフトウェアを再インストールできるドライブが装着されていること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
（４）プリンタ |  |  |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ア | A4版用紙でのカラー印刷が可能であること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| イ | インクジェットまたはレーザーのいずれかであること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| ウ | 実験台上に設置すること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
その他（例：サポート体制など) |  |  |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| (1) | 本装置の操作及び維持管理に関する説明を十分に行うこと。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| (2) | 本装置の操作及び維持管理に関する日本語のマニュアルを提出すること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| (3) | 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入検査完了後１年間を無償保証とすること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| (4) | 首都圏にサポート拠点があり、迅速に対応可能な体制をとっていること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適
| (5) | 国内に消耗品及び部品が在庫されていること。 |  | 可 ・ 否 |  |  | 適 ・ 不適